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BOLDRIN da 3 t/h- GAS
	





	Generatore di vapore , a tubi da fumo 




	DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	
	

	Costruttore / Builder
	BOLDRIN

	Produzione nominale di vapore / Steam production at Cmc
	3.000 kg/h – 2.093 kW

	Pressione massima ammissibile / Maximum pressure
	12 bar

	Superficie riscaldata/ heated surface 
	85 m2

	Capacità totale/ total content
	6.810 lt.

	Capacità a livello / level capacity 
	5.430 lt.

	Combustibile / flue 
	GAS

	Anno di costruzione / year of construction
	1999

	Dimensioni / Dimensions

	Lunghezza con bruciatore / Length with burner
	….. mm  

	Lunghezza senza bruciatore / length without burner 
	…… mm.

	Larghezza / Width
	…….. mm 

	Altezza / Height
	………. mm

	Peso a vuoto / Empty weight
	……………. KG. 
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